## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2017 | года
Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП")
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО УКБП | КЛ | ПС Центральная КЛ610 | 6 | 13,15 2017.01.10 | 13,30 2017.01.10 | В1 | 0.25 | ПС Центральная КЛ610 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 |  | Оперативный 2017-01-10 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1
1 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") АО "УКБП" | ТП | ТП2286 | 6 | 11,45 2017.07.18 | 13,05 2017.07.18 | В | 1.33 | ТП 6 кВ ТП2286( Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 50 |  | Оперативный журнал 2017-07-18 | 3.4.9.1 |  | 0
2 | АО УКБП | ТП | ТП2 Т1,Т2 | 6 | 08,30 2017.01.22 | 10,15 2017.01.22 | П | 1.75 | ТП2 Т1,Т2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | Оперативный 2017-01-22 |  |  | 1
2 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | КЛ | ТП1 КЛ20 | 0.4 | 09,50 2017.08.03 | 10,20 2017.08.03 | В1 | 0.5 | КЛ 0.4 кВ ТП1 КЛ20 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | Оперативный журнал 2018-05-03 | 3.4.14 | 4.13 | 1
3 | АО УКБП | ТП | ТП2 Т2 | 6 | 08,00 2017.01.29 | 12,20 2017.01.29 | П | 4.33 | ТП2 Т2 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | Оперативный 2017-01-29 |  |  | 1
3 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1 Т2 | 6 | 20,40 2017.08.03 | 20,55 2017.08.03 | П | 0.25 | ТП 6 кВ ТП1 Т2( Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | Оперативный журнал 2017-08-03 | 3.4.7.3 | 4.1 | 1
4 | АО УКБП | КЛ | ТП3 КЛ4 | 0.4 | 10,45 2017.02.28 | 11,10 2017.02.28 | П | 0.42 | ТП3 КЛ4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Оперативный 2017-02-28 |  |  | 1
4 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1158 | 10 | 18,24 2017.09.30 | 18,55 2017.09.30 | В | 0.52 | ТП 10 кВ ТП1158(Все ЛЭП ТП) |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 200 |  | Оперативный журнал 2017-09-30 | 3.4.9.1 |  | 0
5 | АО УКБП | КЛ | ТП3 КЛ4 | 0.4 | 09,00 2017.03.15 | 09,45 2017.03.15 | П | 0.75 | ТП3 КЛ4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Оперативный 2017-03-15 |  |  | 1
5 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | КЛ | ТП1158 КЛ8,9,14,15,16 | 0.4 | 08,30 2017.10.02 | 10,30 2017.10.02 | П | 2 | КЛ 0.4 кВ ТП1158 КЛ8,9,14,15,16 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 25 |  | Оперативный журнал 2017-10-02 |  |  | 1
6 | АО УКБП | ТП | ТП2286 | 6 | 10,00 2017.03.19 | 16,15 2017.03.19 | П | 6.25 | ТП2286 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | Оперативный 2017-03-19 |  |  | 1
6 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1158 | 10 | 09,00 2017.10.02 | 09,30 2017.10.02 | П | 0.5 | ТП 10 кВ ТП1158(Все ЛЭП ТП) |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 175 |  | Оперативный журнал 2017-10-02 |  |  | 1
7 | АО УКБП | ТП | ТП2286 | 6 | 01,00 2017.03.21 | 01,15 2017.03.21 | П | 0.25 | ТП2286 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | Оперативный 2017-03-21 |  |  | 1
7 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1158 | 10 | 09,00 2017.10.06 | 09,30 2017.10.06 | П | 0.5 | ТП 10 кВ ТП1158(Все ЛЭП ТП) |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 200 |  | Оперативный журнал 2017-10-06 |  |  | 1
8 | АО УКБП | ТП | ТП2286 | 6 | 01,00 2017.03.22 | 01,15 2017.03.22 | П | 0.25 | ТП2286 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | Оперативный 2017-03-22 |  |  | 1
8 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1158 | 10 | 08,00 2017.10.09 | 11,20 2017.10.09 | П | 3.33 | ТП 10 кВ ТП1158(Все ЛЭП ТП) |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 200 |  | Оперативный журнал 2017-10-09 |  |  | 1
9 | АО УКБП | ТП | ТП2286 | 6 | 09,00 2017.04.02 | 16,00 2017.04.02 | П | 7 | ТП2286 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | Оперативный 2017-04-02 |  |  | 1
9 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП9 | 6 | 11,55 2017.11.09 | 12,50 2017.11.09 | В1 | 0.92 | ТП 6 кВ ТП9(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Оперативный журнал 2017-11-09 | 3.4.14 | 4.12 | 1
10 | АО УКБП | ТП | ТП2286 | 6 | 23,00 2017.04.04 | 00,00 2017.04.05 | П | 1 | ТП2286 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | Оперативный 2017-04-05 |  |  | 1
10 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП4 | 6 | 08,00 2017.11.11 | 14,00 2017.11.12 | П | 30 | ТП 6 кВ ТП4(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 10 |  | Оперативный журнал 2017-11-12 |  |  | 1
11 | АО УКБП | ТП | ТП2286 | 6 | 11,20 2017.04.07 | 12,00 2017.04.07 | В | 0.67 | ТП2286 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | Оперативный 2017-04-07 | 3.4.9.1 |  | 0
11 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1 Т1 | 6 | 08,00 2017.11.19 | 10,00 2017.11.19 | П | 2 | ТП 6 кВ ТП1 Т1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 10 |  | Оперативный журнал 2017-11-19 |  |  | 1
12 | АО УКБП | ТП | ТП2286 | 6 | 12,30 2017.04.07 | 12,55 2017.04.07 | В | 0.42 | ТП2286 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | Оперативный 2017-04-07 | 3.4.9.1 |  | 0
12 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП2286 | 6 | 05,10 2017.11.24 | 05,50 2017.11.24 | В | 0.67 | ТП 6 кВ ТП2286(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 50 |  | Оперативный журнал 2017-11-24 | 3.4.9.1 |  | 1
13 | АО УКБП | ТП | ТП1158 | 10 | 16,10 2017.04.27 | 16,40 2017.04.27 | В | 0.5 | ТП1158 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 |  | Оперативный 2017-04-27 | 3.4.9.1 |  | 0
13 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП4 | 6 | 08,00 2017.12.09 | 11,20 2017.12.10 | П | 27.33 | ТП 6 кВ ТП4(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 10 |  | Оперативный журнал 2017-12-10 |  |  | 1
14 | АО УКБП | КЛ | ТП2 КЛ11,КЛ34 | 0.4 | 08,30 2017.04.28 | 12,50 2017.04.28 | П | 4.33 | ТП2 КЛ11,КЛ34 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | Оперативный 2017-04-28 |  |  | 1
14 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП8 | 6 | 17,05 2017.12.21 | 17,45 2017.12.21 | П | 0.67 | ТП 6 кВ ТП8(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 12 |  | Оперативный журнал 2017-12-21 |  |  | 1
15 | АО УКБП | ТП | ТП2286 | 6 | 10,30 2017.05.31 | 11,00 2017.05.31 | П | 0.5 | ТП2286 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | Оперативный 2017-05-31 |  |  | 1
Зам. главного энергетика Рыкованова О. Н.
по доверенности №37Д от 21.02.2018г.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь