ПриложениеN1

к методическим указаниям по расчету уровня надежности

и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации

по управлению единой национальной (общероссийской) электрической

сетью и территориальных сетевых организаций

ФОРМЫ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии

для потребителей услуг электросетевой организации за 2018 год

| Обосновывающие данные для расчета <1> | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Согласно данным оперативного журнала диспетчерской службы ( общее время на момент переключения) | 0,5 | 26 |
| 2 | 0 | 26 |
| 3 | 0 | 26 |
| 4 | 0 | 26 |
| 5 | 0,15 | 26 |
| 6 | 0 | 27 |
| 7 | 0 | 27 |
| 8 | 0,32 | 27 |
| 9 | 13,25 | 27 |
| 10 | 18,33 | 27 |
| 11 | 0 | 27 |
| 12 | 0 | 27 |

Зам. гл.энергетика                 О.Н.Рыкованова         ____________________________

Должность                        Ф.И.О.                     Подпись

По доверенности №39Д от 26.02.19г.

--------------------------------

<1> В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности

прекращений передачи электрической энергии

________________                АО «УКБП»______________________________________________________

Наименование электросетевой организации

| Максимальное за расчетный период 2018 г. число точек присоединения | Максимальное значение по гр. 3 формы 1.1 27 |
| --- | --- |
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. () | Сумма по гр. 2 формы 1.1 32,55 |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии () | 1,2056 |

Зам.главного энергетика___ ____  _О.Н.Рыкованова_______________________________

Должность                     Ф.И.О.                  Подпись

По доверенности №39Д от 26.02.19г.

--------------------------------

Форма 1.3 - Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации

________________АО «УКБП»______________________________________________________

Наименование электросетевой организации

| № п/п | Наименование составляющей показателя |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации | 27 |
| 2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (П saidi), час | 1,37259 |
| 3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (П saifi), шт. | 0,92593 |

____Зам.главного энергетика________О.Н.Рыкованова_________      ______________________

Должность                      Ф.И.О.                Подпись

По доверенности №39Д от 26.02.19г.

--------------------------------

Форма 1.5 - Предложения электросетевой организации

по плановым значениям показателей надежности и качества

услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах

долгосрочного периода регулирования <1> (для долгосрочных

периодов регулирования, начавшихся с 2014 года до 2018 года)

_____________________________________АО «УКБП»______________________________________

Наименование электросетевой организации

| Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя <2> | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии () |  |  | 4 | 3,94 | 3,88 | 3,82 | 3,76 |
| Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения () |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевыми организациями () |  |  | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 | 0,8975 |

___Зам. главного энергетика____       _О.Н.Рыкованова_______________________________________________

Должность                          Ф.И.О.                                  Подпись

По доверенности№39Д от 26.02.19г.

--------------------------------

<1> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

<2> Информация предоставляется справочно.

Форма 1.9 — Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций

________________АО «УКБП»______________________________________________________

Наименование электросетевой организации

| № п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 12,5 |
| 1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 12,5 |
| 2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи, % | 100% |
| 3 | Максимальное за год число точек поставки, шт. | 27 |
| 4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 27 |
| 5 | Средняя летняя температура, °C | 18,8 |

____Зам.главного энергетика________О.Н.Рыкованова___________        ____________________

Должность                      Ф.И.О.                   Подпись

По доверенности №39Д от 26.02.19г.

--------------------------------