## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2018 | года
АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП")
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП5 РУ 6 кВ секция 1, ТП1 РУ 6 кВ секции 1,2 | 6 | 21,10 2018.01.01 | 21,30 2018.01.01 | В1 | 0.33 | ТП 6 кВ ТП1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ ТП3 Т2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ ТП5 Т2(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ ТП6 Т1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ ТП7(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ ТП8(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ ТП9 Т1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 30 |  | Оперативный журнал 2018-01-01 | 3.4.14 | 4.12 | 1
2 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1 Т1,Т2 | 6 | 08,30 2018.01.30 | 08,40 2018.01.30 | В | 0.17 | ТП 6 кВ ТП1 Т1,Т2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 20 |  | Оперативный журнал 2018-01-30 | 3.4.1 |  | 1
3 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1158 | 10 | 20,00 2018.02.04 | 21,05 2018.02.04 | В | 1.08 | ТП 10 кВ ТП1158(Все ЛЭП ТП) |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  | 100 |  | Оперативный журнал 2018-02-04 | 3.4.9.1 |  | 0
4 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП2286 | 6 | 10,40 2018.04.01 | 16,30 2018.04.01 | П | 5.83 | ТП 6 кВ ТП2286(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | Оперативный журнал 2018-04-01 | 3.4.9.1 |  | 1
5 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП4 | 6 | 08,00 2018.04.14 | 10,00 2018.04.16 | П | 50 | ТП 6 кВ ТП4(Все ЛЭП ТП) |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Оперативный журнал 2018-04-16 |  |  | 1
6 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | КЛ | ПС Автозапчасть КЛ327 | 6 | 11,51 2018.05.18 | 12,00 2018.05.18 | В | 0.15 | ТП 6 кВ ТП1(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ ТП7(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ ТП8(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ ТП9 Т1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | Оперативный журнал 2018-05-18 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
7 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП2286 | 6 | 17,10 2018.05.18 | 17,57 2018.05.18 | В | 0.78 | ТП 6 кВ ТП2286(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | Оперативный журнал 2018-05-18 | 3.4.9.1 |  | 0
8 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | КЛ | ПС Северная КЛ11 | 6 | 20,30 2018.06.24 | 21,10 2018.06.24 | В | 0.67 | ТП 6 кВ ТП3(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ ТП4(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ ТП5(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ ТП6(Все ЛЭП ТП);ТП 6 кВ ТП9 Т2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  | Оперативный журнал 2018-06-24 | 3.4.9.1 |  | 0
9 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП8 | 6 (6.3) | 18,52 2018.08.01 | 19,11 2018.08.01 | В | 0.32 | ТП 10 (10.5) кВ ТП1(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП7(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП8(Все ЛЭП ТП);ТП 10 (10.5) кВ ТП9 Т1(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | Оперативный журнал 2018-08-01 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
10 | Акционерное общество “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1158 | 10 (10.5) | 07,00 2018.08.12 | 07,20 2018.08.12 | В | 0.33 | ТП 10 (10.5) кВ ТП1158(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 60 |  | Оперативный журнал 2018-08-12 | 3.4.9.1 |  | 0
11 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | КЛ | ТП1 КЛ31 | 0.38 | 20,30 2018.09.27 | 09,45 2018.09.28 | В | 13.25 | КЛ 0.38 кВ ТП1 КЛ31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Оперативный журнал 2018-09-27 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
12 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | КЛ | ТП1158 КЛ14 | 0.38 | 14,15 2018.10.01 | 14,45 2018.10.01 | В | 0.5 | КЛ 0.38 кВ ТП1158 КЛ14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |  | Оперативный журнал 2018-10-01 | 3.4.14 | 4.13 | 1
13 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | КЛ | ТП1 КЛ31 | 0.38 | 16,55 2018.10.03 | 10,45 2018.10.04 | В | 17.83 | КЛ 0.38 кВ ТП1 КЛ31 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  | Оперативный журнал 2018-10-04 | 3.4.7.3 | 4.14 | 1
14 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1 Т1,Т2,Т3 | 6 (6.3) | 09,14 2018.10.07 | 13,12 2018.10.07 | П | 3.97 | ТП 6 кВ ТП1 Т1,Т2,Т3 |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | Оперативный журнал 2018-10-07 |  |  | 1
15 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1158 | 10 (10.5) | 18,00 2018.11.11 | 18,30 2018.11.11 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ ТП1158(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  | Оперативный журнал 2018-11-11 | 3.4.9.1 |  | 0
16 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1158 | 10 (10.5) | 22,00 2018.11.27 | 22,15 2018.11.27 | П | 0.25 | ТП 10 (10.5) кВ ТП1158(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  | Оперативный журнал 2018-11-27 | 3.4.9.1 |  | 1
17 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1158 | 10 (10.5) | 22,00 2018.11.28 | 22,15 2018.11.28 | П | 0.25 | ТП 10 (10.5) кВ ТП1158(Все ЛЭП ТП) |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 |  | Оперативный журнал 2018-11-28 | 3.4.9.1 |  | 1
18 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП2286 | 6 (6.3) | 22,03 2018.11.28 | 22,14 2018.11.28 | В | 0.18 | ТП 6 (6.3) кВ ТП2286(Все ЛЭП ТП) |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |  | Оперативный журнал 2018-11-28 | 3.4.9.1 |  | 0
19 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | КЛ | ТП1158 КЛ3,КЛ4 | 0.38 | 08,15 2018.11.30 | 08,30 2018.11.30 | П | 0.25 | КЛ 0.38 кВ ТП1158 КЛ3,КЛ4 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |  | Оперативный журнал 2018-11-30 |  |  | 1
20 | АО “Ульяновское конструкторское бюро приборостроения” (АО "УКБП") | ТП | ТП1 Т1,Т2 | 6 (6.3) | 08,30 2018.12.16 | 12,05 2018.12.16 | П | 3.58 | ТП 6 (6.3) кВ ТП1 Т1,Т2(Все ЛЭП ТП) |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |  | Оперативный журнал 2018-12-16 |  |  | 1
| Зам.главного энергетика |  |  | О.Н. Рыкованова
| Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись
по доверенности №39Д от 26.02.19г.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь