Справочная информация по стандарту раскрытия информации в сфере передачи электрической энергии за 1 квартал 2016 года согласно постановления от 21 января 2004 года № 24

Сведения о техническом состоянии сетей :

-  Количество аварийных (внеплановых ) отключений по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварий и мероприятий по их устранению за 1 квартал 2016 года – отсутствуют.

- Плановые работы по ремонту оборудования ТП  проводились- на ТП-1,

ТП-3,ТП-4,ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП «Орбита»- к.Маркса 17, ТП «Сельд». Объем текущего и капитального ремонтов составил  – 2660  н/ч.

Капитального - 660 н/ч, Текущего и  осмотра - 2000 н/ч.

- Объем недопоставленной в результате аварийных ограничений

( отключений) электрической энергии – отсутствует.

- Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и заключенных договорах на технологическое присоединение по каждому участку электрической сети ( в местах подстанций, трансформаторов и распределительных устройств ) за 1 квартал 2016 года –  заявки отсутствуют.

Технологических присоединений  не осуществлено.

- Вывод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в 1м квартале 2016 года производился согласно графика ППР.

- Заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям – не заключено.

Выполненных присоединений и присоединений мощности –  не произведено.

- Закупка материалов в 1м квартале 2016 года производилась согласно графика ППР и годовой заявке отделами ОТС и ОВК.