Справочная информация по стандарту раскрытия информации в сфере        передачи электрической энергии за 1 квартал 2017 года согласно                   постановления от 21 января 2004 года № 24

Сведения о техническом состоянии сетей:

-  Количество аварийных (внеплановых) отключений по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварий и мероприятий по их устранению за 1 квартал 2017 года –  1 отключение ТП «Орбита» 25.02.17г. в связи с ремонтными работами, 1 отключение ТП-1 11.02.17,   1 отключение ТП-5 20.02.17.

-  Объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии – за 20.02.17 :

ООО «Эко-нефть» - 113 кВт.ч., ООО «Кварта» - 28 кВт.ч.

- Плановые работы по ремонту оборудования ТП  проводились- на ТП-1,      ТП-2,  ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП-9, ТП «Орбита» -  ул. К.Маркса 17,

ТП «Сельд».

Объем текущего и капитального ремонтов составил  –         3627          н/ч.

Капитального –       697,5      н/ч, Текущего и  осмотра –      2929,5              н/ч.

- Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 1 квартал 2017 года:

по ТП «Сельд» и ТП «Орбита» - свободные мощности отсутствуют,

по ТП 1-9: 6кВ – 2810 кВт.

- Величина резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, в разбивке по уровням напряжения; (пп. «в(1)» введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) :

по ТП «Сельд» и ТП «Орбита» - мощности отсутствуют,

по ТП 1-9: 6кВ – 2810 кВт.

- Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и заключенных договорах на технологическое присоединение по каждому участку электрической сети ( в местах подстанций, трансформаторов и распределительных устройств ) за 1 квартал 2017 года –   отсутствует.

Технологических присоединений  не осуществлено.

- Вывод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в 1м квартале 2017 года производился согласно графика ППР.

- Заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям –  отсутствуют.

Выполненных присоединений и присоединений мощности –  не произведено.

- Закупка материалов в 1м квартале 2017 года производилась согласно      графика ППР и годовой заявке отделами ОТС и ОВК.