Справочная информация по стандарту раскрытия информации в сфере        передачи электрической энергии за 1 квартал 2018 года согласно                   постановления от 21 января 2004 года № 24

Сведения о техническом состоянии сетей:

-  Количество аварийных (внеплановых) отключений по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварий и мероприятий по их устранению за 1 квартал 2018 года 3 отключения в связи с проведением ремонтных работ:

ТП – 5 01.01.2018г. с 21-10 до 21-30

ТП – 1 30.01.2018г. с 8-30 до 8-40

ТП – 1158 02.04.2018г. с 20-00 до 21-05

-  Объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии –  отсутствует.

- Плановые работы по ремонту оборудования ТП  проводились - на ТП-1,      ТП-2, ТП-4, ТП-5,ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП «Орбита», ТП «Сельдь», в офисном здании по ул. Гагарина, 34.

Объем текущего и капитального ремонтов составил  –       3 643      н/ч.

Капитального –       480    н/ч, Текущего и  осмотра –         3 163         н/ч.

- Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 1 квартал 2018 года:

по ТП «Сельдь» и ТП «Орбита» - свободные мощности отсутствуют,

по ТП 1-9: 6кВ – 2810 кВт.

15 июня 2017 года АО «УКБП» куплено офисное здание по адресу:

ул. Гагарина, 34, но на статус сетевой компании заявка не подана, свободные мощности для присоединения отсутствуют.

- Величина резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, в разбивке по уровням напряжения; (пп. «в(1)» введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) :

по ТП «Сельдь» и ТП «Орбита» - мощности отсутствуют,

по ТП 1-9: 6кВ – 2810 кВт.

- Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и заключенных договорах на технологическое присоединение по каждому участку электрической сети (в местах подстанций, трансформаторов и распределительных устройств) за 1 квартал 2018 года –   отсутствует.

Технологических присоединений  не осуществлено.

- Вывод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в первом квартале 2018 года производился согласно графика ППР.

- Заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям –  отсутствуют.

Выполненных присоединений и присоединений мощности –  не произведено.

- Закупка материалов в первом квартале 2018 года производилась согласно графика ППР и годовой заявке отделами ОТС и ОВК.