Справочная информация по стандарту раскрытия информации в сфере передачи электрической энергии за 2 квартал 2016 года согласно постановления от 21 января 2004 года № 24

Сведения о техническом состоянии сетей :

-  Количество аварийных (внеплановых ) отключений по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварий и мероприятий по их устранению за 2 квартал 2016 года –  2 отключения.

-  Объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии –  отсутствует.

- Плановые работы по ремонту оборудования ТП  проводились- на ТП-1, ТП-2, ТП-3,ТП-5,ТП-6, ТП-7, ТП-8, ТП «Орбита»- к.Маркса 17, ТП «Сельд». Объем текущего и капитального ремонтов составил  – 2560  н/ч.

Капитального - 760 н/ч, Текущего и  осмотра - 1900 н/ч.

- Объем недопоставленной в результате аварийных ограничений

( отключений) электрической энергии – отсутствует.

- Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и заключенных договорах на технологическое присоединение по каждому участку электрической сети ( в местах подстанций, трансформаторов и распределительных устройств ) за 2 квартал 2016 года –  заявки отсутствуют.

Технологических присоединений  не осуществлено.

- Вывод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов во 2м квартале 2016 года производился согласно графика ППР.

- Заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям – не заключено.

Выполненных присоединений и присоединений мощности –  не произведено.

- Закупка материалов во 2м квартале 2016 года производилась согласно графика ППР и годовой заявке отделами ОТС и ОВК.