Справочная информация по стандарту раскрытия информации в сфере        передачи электрической энергии за 3 квартал 2019 года согласно                   Постановления от 21 января 2004 года № 24

Сведения о техническом состоянии сетей:

-  Количество аварийных (внеплановых) отключений по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварий и мероприятий по их устранению за 3 квартал 2019 года 3 отключения в связи с проведением ремонтных работ:

ТП – 4 20.07.2019г. с 08:10 до 11:20

ТП – 8 10.08.2019г. с 08:30 до 12:30

ТП – 2286 17.08.2019г. с 09:00 до 18:00

-  Объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии –  отсутствует.

- Плановые работы по ремонту оборудования ТП  проводились - на ТП-3, ТП-4, ТП-5,ТП-6,ТП-7,ТП-8, ТП-1158 «Орбита», ТП-2286 «Сельдь», в офисном здании по ул. Гагарина, 34.

Объем текущего и капитального ремонтов составил  –      2 929,0      н/ч.

Капитального –       0     н/ч, Текущего и  осмотра –       2 929,0     н/ч.

- Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 3 квартал 2019 года:

по ТП «Сельдь» и ТП «Орбита» - свободные мощности отсутствуют,

по ТП 1-9: 6кВ – 2679 кВт.

15 июня 2017 года АО «УКБП» куплено офисное здание по адресу:

ул. Гагарина, 34, но на статус сетевой компании заявка не подана, свободные мощности для присоединения отсутствуют.

- Величина резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, в разбивке по уровням напряжения; (пп. «в(1)» введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442):

по ТП «Сельдь» и ТП «Орбита» - мощности отсутствуют,

по ТП 1-9: 6кВ – 2679 кВт.

- Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и заключенных договорах на технологическое присоединение по каждому участку электрической сети (в местах подстанций, трансформаторов и распределительных устройств) за 3 квартал 2019 года –  заявок не поступало.

Осуществлено 1 технологическое присоединение (ТП-1158).

- Вывод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов  третьем квартале 2019 года производился согласно графика ППР.

- Заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям –  отсутствуют.

Выполненных присоединений и присоединений мощности – 1 присоединение (60кВт).

- Закупка материалов в третьем квартале 2019 года производилась согласно графика ППР и годовой заявке отделами ОТС и ОВК.