Справочная информация по стандарту раскрытия информации в сфере        передачи электрической энергии за 4 квартал 2018 года согласно                   постановления от 21 января 2004 года № 24

Сведения о техническом состоянии сетей:

-  Количество аварийных (внеплановых) отключений по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварий и мероприятий по их устранению за 4 квартал 2018 года 9 отключений в связи с проведением ремонтных работ:

ТП – 1158 01.10.18г. с 14-15 до 14-45

ТП – 1 03.10.18г. с 16-55 до 04.10.18г. 10-45

ТП – 1 01.10.18г. с 9-14 до 13-12

ТП – 1158 11.11.18г. с 18-00 до 18-30

ТП – 1158 27.11.18г. с 22-00 до 22-15

ТП – 2286 28.11.18г. с 20-03 до 22-14

ТП – 1158 28.11.18г. с 22-00 до 22-15

ТП – 1158 кл.3,4 30.11.18г. с 8-15 до 8-30

ТП – 1 16.12.18г. с 8-30 до 12-05

-  Объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии –  отсутствует.

- Плановые работы по ремонту оборудования ТП  проводились - на ТП-1, ТП-3, ТП-5, ТП-7, ТП-8,ТП-9, ТП «Орбита», ТП «Сельдь», в офисном здании по ул. Гагарина, 34.

Объем текущего и капитального ремонтов составил  –      4 361,0      н/ч.

Капитального –       202,5    н/ч, Текущего и  осмотра –       4 158,5     н/ч.

- Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 4 квартал 2018 года:

по ТП «Сельдь» и ТП «Орбита» - свободные мощности отсутствуют,

по ТП 1-9: 6кВ – 3011 кВт.

15 июня 2017 года АО «УКБП» куплено офисное здание по адресу:

ул. Гагарина, 34, но на статус сетевой компании заявка не подана, свободные мощности для присоединения отсутствуют.

- Величина резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, в разбивке по уровням напряжения; (пп. «в(1)» введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) :

по ТП «Сельдь» и ТП «Орбита» - мощности отсутствуют,

по ТП 1-9: 6кВ – 3011 кВт.

- Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и заключенных договорах на технологическое присоединение по каждому участку электрической сети (в местах подстанций, трансформаторов и распределительных устройств) за 4 квартал 2018 года – отсутствует.

Технологических присоединений не осуществлено.

- Вывод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в четвёртом квартале 2018 года производился согласно графика ППР.

- Заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям –  отсутствуют.

Выполненных присоединений и присоединений мощности – не произведено.

- Закупка материалов в четвёртом квартале 2018 года производилась согласно графика ППР и годовой заявке отделами ОТС и ОВК.