## Лист1
Ведомость о почасовом потреблении электрической энергии в зимний режимный день. С 0:00 часов 21.12.16г. по 0:00 часов 22.12.16г.
Наименование | Номер | Время | 00:00- | 01:00- | 02:00- | 03:00- | 04:00- | 05:00- | 06:00- | 07:00- | 08:00- | 09:00- | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
питающего центра | ячейки | (час) | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
(ПС,РП,ТП и др.) | фид. | Электропо
требление
(кВт.ч)*
ОАО "УТЁС"
"ПЗ АЗЧ" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС Центральная | 610 | 11934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645 | 1942 | 1913 | 1386 | 953 | 746 | 674 | 640 | 553 | 516 | 507 | 459
ПС Центральная | 515 | 23574 | 102 | 89 | 125 | 119 | 297 | 684 | 1398 | 1851 | 2178 | 2301 | 2243 | 2117 | 1614 | 1588 | 1417 | 1007 | 749 | 617 | 568 | 532 | 509 | 505 | 490 | 474
ПС Северная | 11 | 10988 | 363 | 362 | 373 | 371 | 419 | 632 | 1178 | 1453 | 1414 | 1480 | 1369 | 1258 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  | 465 | 451 | 498 | 490 | 716 | 1316 | 2576 | 3304 | 3592 | 3781 | 3612 | 3375 | 3575 | 3530 | 3330 | 2393 | 1702 | 1363 | 1242 | 1172 | 1062 | 1021 | 997 | 933
* В случае, если прибор коммерческого учёта установлен не на границе раздела балансовой принадлежности, объём потребления корректируется на величину потерь
Наименование ПС,РП,ТП и др. |  |  | № ячейки, фидера | [5 empty] | Тип прибора коммерческого учёта | [6 empty] | № счётчика | [5 empty] | Примечание
Потребитель | ОАО "Утёс" Зам.гл.энергетика О.Н.Рыкованова
Согласовано с сетевой организацией