Справочная информация по стандарту раскрытия информации в сфере        передачи электрической энергии за 1 квартал 2023 года согласно                   постановления от 21 января 2004 года № 24

Сведения о техническом состоянии сетей:

-  Количество аварийных (внеплановых) отключений по границам территориальных зон деятельности организации с указанием причин аварий и мероприятий по их устранению за 1 квартал 2023 года – 0 отключений в связи с проведением ремонтных работ.

-  Объем недопоставленной в результате аварийных ограничений (отключений) электрической энергии –  отсутствует.

- Плановые работы по ремонту оборудования ТП  проводились - на ТП-1, ТП-4, ТП-9, ТП-1158 «Орбита», ТП-2286 «Сельдь», в офисном здании по ул. Гагарина,34.

Объем текущего и капитального ремонтов составил  –      3 250,0      н/ч.

Капитального –    1 382,57     н/ч, Текущего и  осмотра –       1 867,43     н/ч.

- Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 1 квартал 2023 года:

по ТП «Сельдь» и ТП «Орбита» - свободные мощности отсутствуют,

по ТП 1-9: 6кВ – 3812 кВт.

15 июня 2017 года АО «УКБП» куплено офисное здание по адресу:

ул. Гагарина, 34, но на статус сетевой компании заявка не подана, свободные мощности для присоединения отсутствуют.

- Величина резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, в разбивке по уровням напряжения; (пп. «в(1)» введен Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442):

по ТП «Сельдь» и ТП «Орбита» - мощности отсутствуют,

по ТП 1-9: 6кВ – 3812 кВт.

- Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение и заключенных договорах на технологическое присоединение по каждому участку электрической сети (в местах подстанций, трансформаторов и распределительных устройств) за 1 квартал 2023 года – отсутствует.

Технологических присоединений не осуществлено.

- Вывод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в первом квартале 2023  года производился согласно графика ППР.

- Заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям –  отсутствуют.

Выполненных присоединений и присоединений мощности – не произведено.

- Закупка материалов в первом квартале 2023 года производилась согласно графика ППР и годовой заявке отделами ОМТС и ОВК.